Приложение N 4

к постановлению

администрации области

от 08.06.2016 N 482

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов

жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года

**по Киржачскому району (сельские поселения)** согласно постановлению главы района от 16.05.2016 №488

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятий | Вид выполненных работ | Сумма, тыс.руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| **МО сельское поселение Першинское** |
| 1 | м-н Южный д.2 | Текущий ремонт кровлиУстройство контура заземленияРевизия запорной арматуры | 1,534,15,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | ИюльИюльиюнь |  |
| 2 | ул. Комсомольская д.4 | Ревизия запорной арматурыАварийный ремонт кровли, ремонт козырька | 714,1 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | ИюльАвгуст |  |
| 4 | ул. Проезд октябрят д.2 | Ремонт отмосткиПокраска дверей в подъезд | 8,51,5 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | Июльиюль |  |
| 5 | ул. Проезд октябрят д.3 | Ремонт входных дверейремонт доводчиков | 1,51,6 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | АвгустАвгуст |  |
| 9 | м-н Южный д.1 | Устройство контура заземленияРевизия запорной арматуры | 34,15,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | ИюньИюль |  |
| 10 | м-н Южный д.3 | Текущий ремонт кровлиУстройство контура заземленияРевизия запорной арматуры | 1,534,15,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | ИюльИюльиюнь |  |
| 11 | м-н Южный д.4 | Текущий ремонт кровлиУстройство контура заземленияРевизия запорной арматуры | 1,534,15,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | ИюльИюльиюнь |  |
| 12 | м-н Южный д.5 | Проведение энергоаудита электросетей домаРевизия запорной арматуры | 105,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | июньиюнь |  |
| 13 | м-н Южный д.6 | Текущий ремонт кровли козырьковРевизия запорной арматуры | 245,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | Июнь-октябрь | Октябрь 2016 |
| 14 | м-н Южный д.7 | Текущий ремонт кровлиУстройство наружного освещенияРевизия запорной арматуры, установка спускников на отопление в подвале | 12,77,5, 7,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | Июль, августапрельиюнь |  |
| 15 | м-н Южный д.1а | Ремонт электроосвещения МОПРевизия запорной арматуры | 1,55,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | майИюль |  |
| 17. | ул. 60 лет Октября дом 5 | Ремонт отмостки и входов в подъезд | 5,0 | Средства тарифа | Начальник ЖЭУ Маслова Г.Ф. | май |  |
| 18. | Теплотрасса пос. Першино | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах с заменой, ремонт теплокамер | 45,0 | Средства предприятия | Мастер ВКХ Кузнецов | Июнь-июль |  |
| 19 | Центральный канализационный коллектор | Ремонт колодцев, промывка коллектора | 12,0 | Средства предприятия | Мастер ВКХ Кузнецов | Июнь |  |
| 20 | Замена уч-ка теплотрассы ул. 60 лет Октября | Замена уч-ка теплотрассы ул. 60 лет Октября | 110,0 | Средства предприятия | Гл. инженер Духанин А.С. | сентябрь |  |
| 21 | п/о Дубки дом 136 | Ремонт кровлиРемонт межпанельных швовПокраска окон в подъездеЗамена 3 окон в подъезде на пластиковыеРемонт отмостки | 105,0 | Средства тарифа | Нач-к ЖЭУ2 Шурыгина И.Н. | Июнь-июль |  |
| 22 | п/о Дубки дом 137 | Замена электропроводки в МОПРемонт кровли | 13,0 | Средства тарифа | Нач-к ЖЭУ2 Шурыгина И.Н. | Июнь | Октябрь |
| 23 | Котельная п/о Дубки | Ремонт кирпичной кладки котлов, прочистка и промывка трубной части, вскрытие боровов, прочистка, обмуровка. Ревизия двух сетевых насосов с заменой подшипников | 385,0 | Средства предприятия | Директор Ермолаев С.Н. | август |  |
| 24 | СБО пос. Першино | Очистка иловых площадок, очистка контактных резервуаров, замена труб на песколовку | 25,0 | Средства предприятия | И.о. мастера СБО Лысова Н.А. | Август |  |
| 25 | Артскважина д. Федоровское | Устройство ограждения | 363,18 | Средства бюджета | Глава администрации Петрова В.Д. | Август |  |
| 26 | Котельная в п/о Дубки | Покупка и установка котла HP-18 на котельной | 433,63 | Средства бюджета | Директор Ермолаев С.Н. | Сентябрь |  |
| 27 | Закупка угля | Закупка угля | 882,9 | Средства бюджета | Директор Ермолаев С.Н. | август |  |
|  | **Итого:** | **2652,51** |  |  |  |  |
| **МО сельское поселение Горкинское** |
| 1 | Замена задвижек и вентилей | Заменены задвижки и вентиля в колодцах | 20,0 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Сентябрь2016г  |  |
| 2 | Ремонт канализационных колодцев П.Горка ул.Шелковиков д.7,4 | Ремонт колодцев, промывка коллектора | 21,91 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Май 2016 г |  |
| 3 | Ревизия, чистка, промывка наружной канализационной системы | Промывка наружной канализационной системы | 52,35 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Июль,август 2016 г |  |
| 4 | Ремонт водопроводных колодцев | Ремонт водопроводных колодцев | 25,0 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Июнь- август2016г 5 |  |
| 5 | Утепление башен на зимний период | Утеплены 4 водонапорной башни | 15,0 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Сентябрь2016г |  |
| 6 | Ремонт водопроводных сетей | Замена водопроводных сетей  | 39,0 | Средства предприятия | Великанов М.В | Сентябрь 2016 г |  |
| 7 | Реконструкция сетей уличного водопровода д.Ельцы  | Замена сетей уличного водопровода | 6740,14 | Средства бюджета (местного, областного, федерального) | Глава администрацииДиндяев М.В | Июнь-октябрь2016 г |  |
| 8 | Замена задвижек | Замена задвижек | 17,64 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Июль-сентябрь2016 г |  |
| 9 | Ремонт вентиляции | Ремонт вентиляции | 20,0 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Июль-сентябрь2016 г |  |
| 10 | Прочистка дымовых труб | Прочистка дымовых труб | 20,0 | Средства предприятия | Великанов М.В. | Июль-сентябрь2016 г |  |
| 11 | Закупка топлива  | Закупка угля | 768,0 | Средства бюджета | Великанов М.В. | Июль-август2016 г |  |
|  | **Итого:** | **7739,04** |  |  |  |  |
| **МО сельское поселение Кипревское** |
| 1 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта | Ревизия запорной арматуры, замена и чистка фильтров | 71,4 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Январь-декабрь 2016 г |  |
| 2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | Ремонт лесничных клетов, частичный ремонт кровли, проверка дымоходов и.т.д | 78,8 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Январь-декабрь 2016 г |  |
| 3 | Замена электропроводки в эл.щите д.3 ул.Новая д.Кипрево | Замена электропроводки в эл.щите | 20,0 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Июнь 2016г |  |
| 4 | Замена окна  | Вставка окна ПВХ в подъезде | 40,0 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Сентябрь 2016г |  |
| 5 | Ремонт павильонов скважин | Ремонт 5-ти павильонов | 30,0 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Август-октябрь 2016г |  |
| 6 | Утепление скважин | Утепление 5-ти скважин | 35,0 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Октябрь 2016 |  |
| 7 | Ремонт водопровода | Капитальный ремонт водопровода 1000м | 421,0 | Средства бюджета | Белоусова Н.Н. | Май-сентябрь 2016г |  |
| 8 | Ремонт водопровода | Капитальный ремонт водопровода 200м | 100,0 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Май-сентябрь 2016г |  |
| 9 | Ремонт водопровода | Ремонт водопровод д.Новоселово | 60,0 | Средства предприятия | Белоусова Н.Н. | Май 2016г |  |
|  | **ИТОГО:** | **856,2** |  |  |  |  |
| **МО сельское поселение Филипповское** |
| 1 | Филипповское УМП ЖКХ | Приобретение угля пос. Кашино | 1057,7 | Средства бюджета | Администрация МОСП Филипповское Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О.  | Август 2016г |  |
| 2 | Филипповское УМП ЖКХ | Ремонт тепловых сетей пос. Кашино | 491,8 | Средства бюджета | Администрация МОСП Филипповское Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
| 3 | Филипповское УМП ЖКХ | Ремонт отмостки крыльца д. Аленино, ул. Центральная, д. 69 | 30,0 | Средства тарифа | Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
| 4 | Филипповское УМП ЖКХ | Ремонт трещины по периметру дома, д. Аленино, ул. Центральная, д. 69 | 10,0 | Средства тарифа | Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
| 5 | Филипповское УМП ЖКХ | Ремонт отмостки, д. Аленино, ул. Центральная, д. 58 | 50,0 | Средства тарифа | Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
| 6 | Филипповское УМП ЖКХ | Установка заглушки в подвале (2 подъезд) д. Аленино, ул. Центральная, д. 58 | 10,0 | Средства тарифа | Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
| 7 | Филипповское УМП ЖКХ | Ремонт карниза, д. Аленино, ул. Центральная, д. 71 | 10,0 | Средства тарифа | Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
| 8 | Филипповское УМП ЖКХ | Замена входной двери, д. Аленино, ул. Центральная, д. 71 | 15,0 | Средства тарифа | Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
| 9 | Филипповское УМП ЖКХ | Замена входной двери, д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10 | 15,0 | Средства тарифа | Директор Филипповского УМП ЖКХ Чорногуз Р.О. | Июнь-сентябрь 2016г |  |
|  | **Итого:** |  | **1689,5** |  |  |  |  |
|  | **Управление образования** |
| 1 | МКОУ Афанасовская ОООШ | Приобретение угля | 275,7 | Средства бюджета | Директор школы Т.М. Морозова | Июнь 2016 г. |  |
| 2 | МКОУ Горкинская СОШ | Приобретение угля | 588,5 | Средства бюджета | Директор школы Л.А. Диндяева | Сентябрь2016 |  |
| 3 | МКОУ Новоселовская СОШ | Приобретение угля | 440,0 | Средства бюджета | Директор школы О.А. Дектерева | Сентябрь2016 |  |
| 4 | МКОУ Зареченская СОШ | Приобретение угля | 79,3 | Средства бюджета | Директор школы С.П. Доронина | Сентябрь2016 |  |
| 5 | МКДОУ №31 | Приобретение угля | 137,2 | Средства бюджета | Заведующий ДОУ Е.Н. Ганина | Сентябрь 2016 |  |
| 6 | МБОУ ДОД ДООСЦ | Приобретение угля | 97,6 | Средства бюджета | Директор А.Ю. Демидов | Сентябрь 2016 |  |
|  | **Итого** |  | **1618,3** |  |  |  |  |
| **Управление культуры** |
| 1 | МБУК «Историко-краеведческий музей» | Приобретение угля | 68,7 | Средства бюджета | Директор Л.Г. Гурякова | Май 2016 |  |
| 2 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Утепление труб отопления на чердачном помещении, промывка радиаторов, установка муфт. Ремонт крыши над актовым залом. Заделка трещин в окнах. Утепление чердачного помещения. | 350,8 | Внебюджетные средства | Директор О.И. Хапилова | Июнь-сентябрь2016 |  |
| 3 | МБУК «Районный центр народной культуры» | Утепление окон, ревизия запорной арматуры системы отопления | 5,0 | Внебюджетные средства | Директор О.Н. Шарафетдинова | Сентябрь2016 |  |
|  | **Итого** |  | **424,5** |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  | **14980,05** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: Е.А. Майорова (49237) 2-10-36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |